|  |  | ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών που θα παρουσιαστούν στις υποδομές του Δήμου Λαυρεωτικής. ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠ: 72.660,21 € (με ΦΠΑ 24%) ΧΡΗΣΗ: 2019 CPV꞉ 31681410-0 ΑΡ. ΜΕΛ. 1/2019 |
| --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ |  |  |
| Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 37 Κερατέα-Τ.Κ. 19001 Τηλέφωνα: 697 4047 167 FAX: 22990 67900 Πληροφορίες: Λιούμης Ευάγγελος |  |  |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- |

| ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ |
| ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ |
| Στοιχεία προσφέροντος |
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ: | ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: |
| ΕΔΡΑ: | ΟΔΟΣ: | ΑΡ.: |
| Α.Φ.Μ. | Δ.Ο.Υ. |
| ΤΗΛ.: | FAX: | E-MAIL: |

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3x1,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 250 |  |  |
| 2 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3x2,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 150 |  |  |
| 3 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3x4 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 30 |  |  |
| 4 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3x6mm2 | ΜΕΤΡΟ | 30 |  |  |
| 5 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3x10 mm2+1,5mm2 | ΜΕΤΡΟ | 2 |  |  |
| 6 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3x16 mm2+1,5mm2 | ΜΕΤΡΟ | 2 |  |  |
| 7 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF 1 mm2 μαύρο - μπλε | ΜΕΤΡΟ | 35 |  |  |
| 8 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF 1,5 mm2 μαύρο - μπλε | ΜΕΤΡΟ | 35 |  |  |
| 9 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF 2,5 mm2 μαύρο - μπλε | ΜΕΤΡΟ | 35 |  |  |
| 10 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF 4 mm2 μαύρο - μπλε | ΜΕΤΡΟ | 35 |  |  |
| 11 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF 1,5 mm2 σιλικΟνης | ΜΕΤΡΟ | 35 |  |  |
| 12 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF 2,5 mm2 σιλικΟνης | ΜΕΤΡΟ | 35 |  |  |
| 13 | ΜΑΚΑΡΟΝΙ υαλομΕταξο 2 mm | ΜΕΤΡΟ | 3 |  |  |
| 14 | ΜΑΚΑΡΟΝΙ υαλομΕταξο 4 mm | ΜΕΤΡΟ | 3 |  |  |
| 15 | ΜΑΚΑΡΟΝΙ υαλομΕέταξο 6 mm | ΜΕΤΡΟ | 3 |  |  |
| 16 | ΜΑΚΑΡΟΝΙ υαλομΕταξο 8 mm | ΜΕΤΡΟ | 3 |  |  |
| 17 | ΜΑΚΑΡΟΝΙ υαλομΕταξο 10 mm | ΜΕΤΡΟ | 3 |  |  |
| 18 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1 mm2 μαΥρο | ΜΕΤΡΟ | 80 |  |  |
| 19 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1,5 mm2 μαΥρο | ΜΕΤΡΟ | 80 |  |  |
| 20 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1,5 mm2 κΙτρινο | ΜΕΤΡΟ | 80 |  |  |
| 21 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1,5 mm2 μπλε | ΜΕΤΡΟ | 80 |  |  |
| 22 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 2,5 mm2 μαΥρο | ΜΕΤΡΟ | 80 |  |  |
| 23 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 2,5 mm2 κΙτρινο | ΜΕΤΡΟ | 80 |  |  |
| 24 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 2,5 mm2 μπλε | ΜΕΤΡΟ | 80 |  |  |
| 25 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 4 mm2 μαύρο | ΜΕΤΡΟ | 80 |  |  |
| 26 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 6 mm2 κΙτρινο | ΜΕΤΡΟ | 15 |  |  |
| 27 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 10 mm2 κΙτρινο | ΜΕΤΡΟ | 80 |  |  |
| 28 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 16 mm2 κίτρινο | ΜΕΤΡΟ | 80 |  |  |
| 29 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 25 mm2 κΙτρινο | ΜΕΤΡΟ | 10 |  |  |
| 30 | ΚΑΛΩΔΙΟ σιλικΟνης 3x1,5 mm | ΜΕΤΡΟ | 20 |  |  |
| 31 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3x1,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 85 |  |  |
| 32 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3x2,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 85 |  |  |
| 33 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3x4 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 85 |  |  |
| 34 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3x6 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 85 |  |  |
| 35 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5x1,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 85 |  |  |
| 36 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5x2,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 85 |  |  |
| 37 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5x4 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 85 |  |  |
| 38 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5x6 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 85 |  |  |
| 39 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 4x2,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 35 |  |  |
| 40 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 4x4 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 200 |  |  |
| 41 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYY 4x6 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 200 |  |  |
| 42 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYY 4x10 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 43 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5x10 mm2 +1,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 35 |  |  |
| 44 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5x16 mm2 +1,5mm2 | ΜΕΤΡΟ | 35 |  |  |
| 45 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3x35 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 30 |  |  |
| 46 | Εύκαμπτο ΚΑΛΩΔΙΟ 2x0,75 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 200 |  |  |
| 47 | Εύκαμπτο ΚΑΛΩΔΙΟ 2x1 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 200 |  |  |
| 48 | Εύκαμπτο ΚΑΛΩΔΙΟ 2x1,5 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 200 |  |  |
| 49 | Εύκαμπτο ΚΑΛΩΔΙΟ 3x0,75 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 200 |  |  |
| 50 | Εύκαμπτο ΚΑΛΩΔΙΟ 3x1 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 200 |  |  |
| 51 | Εύκαμπτο ΚΑΛΩΔΙΟ 3x1,5 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 200 |  |  |
| 52 | Εύκαμπτο ΚΑΛΩΔΙΟ 3x2,5 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 53 | Εύκαμπτο ΚΑΛΩΔΙΟ 4x0,75 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 54 | Εύκαμπτο ΚΑΛΩΔΙΟ 4x0,50 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 55 | ΚΑΛΩΔΙΟ καουτσούκ 2x1,5 mm2 μαύρο | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 56 | ΚΑΛΩΔΙΟ καουτσούκ 3x1,5 mm2 μαύρο | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 57 | ΚΑΛΩΔΙΟ καουτσούκ 1x2,5mm διπλής μόνωσης ΔΕΗ | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 58 | ΚΑΛΩΔΙΟ τηλεφΩνου 2 ζευγΩν | ΜΕΤΡΟ | 35 |  |  |
| 59 | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 4 ζευγΩν κατ. 5 | ΜΕΤΡΟ | 10 |  |  |
| 60 | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP εξωτερικού χώρου 4 ζευγών κατ. 5 | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 61 | ΚΑΛΩΔΙΟ τηλεφώνου πλακέ 2 ζευγών άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 85 |  |  |
| 62 | Κλιπ τηλεφΩνου | ΤΕΜ | 85 |  |  |
| 63 | Μουφα δικτΥου RJ 45 | ΤΕΜ | 85 |  |  |
| 64 | Μουφα δικτΥου RJ 11 | ΤΕΜ | 85 |  |  |
| 65 | ΚΑΛΩΔΙΟ 2x0,75 mm2 άσπρο εύκαμπτο | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 66 | ΚΑΛΩΔΙΟ 2x1 mm2 άσπρο εύκαμπτο | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 67 | ΣωλΗνες γαλβανιζΕ 1 1/4ʺ κΙτρινη | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 68 | ΣωλΗνες γαλβανιζέ 3'' πράσινες | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 69 | Καραβοχελώνες μεταλλικές εξωτ. Στεγανές (Ε-27/100W) οβάλ | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 70 | Καραβοχελώνες μεταλλικές εξωτ. Στεγανές (Ε-27/100W) στρογγυλές | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 71 | ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Νο00 35 Α | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 72 | ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Νο00 50 Α | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 73 | ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Νο00 63 Α | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 74 | ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Νο00 80 Α | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 75 | ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Νο00 100 Α | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 76 | ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Νο00 125 Α | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 77 | ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Νο00 160 Α | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 78 | ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Νο1 50 Α | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 79 | ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Νο1 63 Α | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 80 | ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Νο1 80 Α | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 81 | ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Νο1 100 Α | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 82 | ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Νο1 125 Α | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 83 | ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Νο1 160 Α | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 84 | ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Νο1 200 Α | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 85 | ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Νο1 250 Α | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 86 | ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Νο2 125 Α | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 87 | ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Νο2 160 Α | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 88 | ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Νο2 200 Α | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 89 | ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Νο2 250 Α | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 90 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΗ 35 Α / Ε-16 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 91 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΗ 40 Α / Ε-16 | ΤΕΜ | 25 |  |  |
| 92 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΗ 50 Α / Ε-16 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 93 | Πώμα ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ για ασφάλειες Ε-16 ΔΕΗ | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 94 | ΠΩμα ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 100Α γολιάθ | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 95 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ γυάλινη 5x20 4 A (10τεμ) | ΚΟΥΤΙ | 35 |  |  |
| 96 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ γυάλινη 5x20 5 A (10τεμ) | ΚΟΥΤΙ | 35 |  |  |
| 97 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ γυάλινη 5x20 6 A (10τεμ) | ΚΟΥΤΙ | 35 |  |  |
| 98 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ γυάλινη 5x20 7 A (10τεμ) | ΚΟΥΤΙ | 70 |  |  |
| 99 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ γυάλινη 6,3x30 2 A (10τεμ) | ΚΟΥΤΙ | 1 |  |  |
| 100 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ γυάλινη 6,3x30 3 A (10τεμ) | ΚΟΥΤΙ | 1 |  |  |
| 101 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ γυάλινη 6,3x30 5 A (10τεμ) | ΚΟΥΤΙ | 1 |  |  |
| 102 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ γυάλινη 6,3x30 5 A (10τεμ) | ΚΟΥΤΙ | 1 |  |  |
| 103 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ γυάλινη 6,3x30 10 A (10τεμ) | ΚΟΥΤΙ | 1 |  |  |
| 104 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ γυάλινη 6,3x30 15 A (10τεμ) | ΚΟΥΤΙ | 1 |  |  |
| 105 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ κυλινδρική 10,3x38 4 Α / GL | ΤΕΜ | 85 |  |  |
| 106 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ κυλινδρική 10,3x38 6 Α / GL | ΤΕΜ | 85 |  |  |
| 107 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ τήξεως φυσίγγιο ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 10 Α D (κοινές) | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 108 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ τήξεως φυσίγγιο ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 16 Α D (κοινές) | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 109 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ τήξεως φυσίγγιο ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 20 Α D (κοινές) | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 110 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ τήξεως φυσίγγιο ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 25 Α D (κοινές) | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 111 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ τήξεως φυσίγγιο ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 35 Α D (κοινές) | ΤΕΜ | 85 |  |  |
| 112 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ τήξεως φυσίγγιο ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 50 Α D (κοινές) | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 113 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ τήξεως φυσίγγιο ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 63 Α D (κοινές) | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 114 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ τήξεως φυσίγγιο ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 80 Α ΓΟΛΙΑΘ | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 115 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ τήξεως φυσίγγιο ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 100 Α ΓΟΛΙΑΘ | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 116 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ NEOZED ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 10 Α | ΤΕΜ | 25 |  |  |
| 117 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ NEOZED ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 16 Α | ΤΕΜ | 25 |  |  |
| 118 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ NEOZED ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 20 Α | ΤΕΜ | 25 |  |  |
| 119 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ NEOZED ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 25 Α | ΤΕΜ | 18 |  |  |
| 120 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ NEOZED ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 35 Α | ΤΕΜ | 35 |  |  |
| 121 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ NEOZED ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 50 Α | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 122 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ NEOZED ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 63 Α | ΤΕΜ | 18 |  |  |
| 123 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ αυτόματη πίνακα 1x6 A | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 124 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ αυτόματη πίνακα 1x10 A | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 125 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ αυτόματη πίνακα 1x16 A | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 126 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ αυτόματη πίνακα 1x20 A | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 127 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ αυτόματη πίνακα 1x25 A | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 128 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ αυτόματη πίνακα 1x32 A | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 129 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ αυτόματη πίνακα 1x40 A | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 130 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ αυτόματη πίνακα 1x50 Α | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 131 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ αυτόματη πίνακα 1x63 A | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 132 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ αυτόματη πίνακα 3x10 A | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 133 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ αυτόματη πίνακα 3x16 A | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 134 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ αυτόματη πΙνακα 3x20A | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 135 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ αυτόματη πίνακα 3x25 A | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 136 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ αυτόματη πίνακα 3x32 A | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 137 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ αυτόματη πίνακα 3x40 A | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 138 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ αυτόματη πίνακα 3x50 A | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 139 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ αυτόματη πίνακα 3x63 A | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 140 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ αυτόματη διπλή 2x6Α/6ΚΑ μονού βήματος | TEM | 3 |  |  |
| 141 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ αυτόματη διπλή 2x10Α/6ΚΑ μονού βήματος | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 142 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ αυτόματη διπλή 2x16Α/6ΚΑ μονού βήματος | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 143 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ αυτόματη διπλή 2x20Α/6ΚΑ μονού βήματος | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 144 | Χρονοδιακόπτης Ψηφιακός | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 145 | Χρονοδιακόπτης Ράγας με εφεδρεία μονού βήματος 16Α/230V | ΤΕΜ | 8 |  |  |
| 146 | Διακόπτης Λυκόφωτος 16Α με ρυθμιση | TEM | 3 |  |  |
| 147 | ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ 4x40 A | ΤΕΜ | 18 |  |  |
| 148 | ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ 4x25 A | ΤΕΜ | 8 |  |  |
| 149 | ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ 2x25 A | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 150 | ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ 4x63 A | ΤΕΜ | 12 |  |  |
| 151 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4x63A/0,03 | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 152 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4x40A/0,03 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 153 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2x40A/0,03 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 154 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2x63A/0,03 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 155 | Ενδεικτική λυχνία πίνακα 230V | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 156 | Ενδεικτική λυχνία πίνακα 230V τριπλέτα | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 157 | ΚΑΝΑΛΙ αυτοκΟλλητο Ασπρο 15χ15 | ΜΕΤΡΟ | 10 |  |  |
| 158 | ΚΑΝΑΛΙ αυτοκΟλλητο Ασπρο 20χ20 | ΜΕΤΡΟ | 10 |  |  |
| 159 | ΚΑΝΑΛΙ αυτοκΟλλητο Ασπρο 30χ30 | ΜΕΤΡΟ | 10 |  |  |
| 160 | ΚΑΝΑΛΙ αυτοκόλλητο Ασπρο 40χ25 | ΜΕΤΡΟ | 10 |  |  |
| 161 | ΚΑΝΑΛΙ επιδαπΕδιο 2μ. (Αυτοκόλλητο) | ΜΕΤΡΟ | 10 |  |  |
| 162 | Μπαλαντέζα καρούλι 3x1,5 mm2 25 μέτρων | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 163 | Μπαλαντέζα καρούλι 3x2,5 mm2 25 μέτρων | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 164 | Μπαλαντέζα 10 μέτρα με φις αρσενικό και θηλυκό 3χ1,5mm2 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 165 | Μπαλαντέζα 5 μέτρα με φις αρσενικό και θηλυκό 3x1,5mm2 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 166 | Πολύμπριζο με φις και ΚΑΛΩΔΙΟ και διακόπτη 5 θέσεων κομπλέ | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 167 | Πολύμπριζο με φις και ΚΑΛΩΔΙΟ και διακόπτη 3 θέσεων κομπλέ | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 168 | ΚΑΛΩΔΙΟ καουτσούκ 5x10 mm2 εύκαμπτο μαύρο | ΜΕΤΡ | 8 |  |  |
| 169 | ΚΑΛΩΔΙΟ καουτσούκ 5x16 mm2 εύκαμπτο μαύρο | ΜΕΤΡ | 8 |  |  |
| 170 | Φις b.t. 5x16Α θηλυκό για το ΚΑΛΩΔΙΟ | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 171 | Φις b.t. 5x16Α αρσενικό για το ΚΑΛΩΔΙΟ | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 172 | Φις b.t. 5x32Α θηλυκό για το ΚΑΛΩΔΙΟ | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 173 | Φις b.t.5x32Α αρσενικό για το ΚΑΛΩΔΙΟ | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 174 | Φις b.t.5x63Α αρσενικό για το ΚΑΛΩΔΙΟ | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 175 | Φις b.t. 5x63Α θηλυκό για το ΚΑΛΩΔΙΟ | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 176 | Διακόπτης αλλέ ρετούρ χωνευτός | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 177 | Διακόπτης κομιτατέρ χωνευτός | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 178 | Διακόπτης αλλέ ρετούρ μεσαίος χωνευτός | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 179 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1x40A | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 180 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1x63A | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 181 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2x25A | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 182 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2x32A | TEM | 5 |  |  |
| 183 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2x40A | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 184 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2x63A | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 185 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x40A | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 186 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x63A | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 187 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x80A | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 188 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4x40A | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 189 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4x63A | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 190 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4x80A | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 191 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4x100A | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 192 | Πρίζα με καπάκι ΣΟΥΚΟ χωνευτή | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 193 | Διακόπτης εξωτερικός στεγανός κομμιτατέρ | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 194 | Διακόπτης εξωτερικός στεγανός αλλέ ρετούρ | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 195 | ΠρΙζα σοΥκο εξωτερικΗ στεγανΗ | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 196 | Πρίζα χωρίς καπάκι ΣΟΥΚΟ χωνευτή | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 197 | Πρίζα πίνακα ΣΟΥΚΟ ράγας 16A | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 198 | Φις αρσενικό ΣΟΥΚΟ Ασπρο | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 199 | Φις θηλυκό ΣΟΥΚΟ Ασπρο | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 200 | Φις αρσενικΟ ΣΟΥΚΟ καουτσοΥκ | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 201 | Φις θηλυκΟ ΣΟΥΚΟ καουτσοΥκ | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 202 | Δεματικά 10 cm μαύρα - άσπρα (πακέτο των 100 τεμαχίων) | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 10 |  |  |
| 203 | Δεματικά 20 cm μαύρα - άσπρα (πακέτο των 100 τεμαχίων) | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 10 |  |  |
| 204 | Δεματικά 30 cm μαύρα - άσπρα (πακέτο των 100 τεμαχίων) | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 10 |  |  |
| 205 | Δεματικά 40 cm μαύρα - άσπρα (πακέτο των 100 τεμαχίων) | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 22 |  |  |
| 206 | Δεματικά 50 cm μαύρα - άσπρα (πακέτο των 100 τεμαχίων) | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 4 |  |  |
| 207 | ΤΑΙΝΙΑ βουλκανισμοΥ | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 208 | ΤΑΙΝΙΑ μονωτικΗ μαΥρη | ΤΕΜ | 300 |  |  |
| 209 | ΤΑΙΝΙΑ μονωτικΗ μπλε | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 210 | ΤΑΙΝΙΑ μονωτικΗ Ασπρη | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 211 | ΤΑΙΝΙΑ μονωτικΗ κΙτρινη | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 212 | Ακροδέκτες 1,5mm2 (σακουλάκι των 100 τμχ) – Στρογγυλό με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 2 |  |  |
| 213 | Ακροδέκτες 2,5mm2 (σακουλάκι των 100 τμχ) – Στρογγυλό με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 2 |  |  |
| 214 | Ακροδέκτες 4mm2 (σακουλάκι των 100 τμχ) – Στρογγυλό με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 2 |  |  |
| 215 | Ακροδέκτες 6mm2 (σακουλάκι των 100 τμχ) – Στρογγυλό με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 2 |  |  |
| 216 | Ακροδέκτες 10mm2 (σακουλάκι των 100 τμχ) – Στρογγυλό με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 2 |  |  |
| 217 | Ακροδέκτες 1,5mm2 (σακουλάκι των 100 τμχ) – Ίσιο με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 2 |  |  |
| 218 | Ακροδέκτες 2,5mm2 (σακουλάκι των 100 τμχ) – Ίσιο με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 2 |  |  |
| 219 | Ακροδέκτες 4mm2 (σακουλάκι των 100 τμχ) – Ίσιο με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 2 |  |  |
| 220 | Ακροδέκτες 6mm2 (σακουλάκι των 100 τμχ) – Ίσιο με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 2 |  |  |
| 221 | Ακροδέκτες 10mm2 (σακουλάκι των 100 τμχ) | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 2 |  |  |
| 222 | Ακροδέκτες 16mm2 (σακουλάκι των 100 τμχ) | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 2 |  |  |
| 223 | Ακροδέκτες 25mm2 (σακουλάκι των 50 τμχ) | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 2 |  |  |
| 224 | Ακροδέκτες 35mm2 (σακουλάκι των 50 τμχ) | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 2 |  |  |
| 225 | Ακροδέκτες 50mm2 (σακουλάκι των 50 τμχ) | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 2 |  |  |
| 226 | ΑκροδΕκτες 70mm2 (25τεμ.) | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 2 |  |  |
| 227 | ΑκροδΕκτες 90mm2 (25τεμ.) | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 2 |  |  |
| 228 | Συνδέσμους ευθείας 1,5mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ) | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 229 | Συνδέσμους ευθείας 2,5mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ) | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 230 | Συνδέσμους ευθείας 4mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ) | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 231 | Συνδέσμους ευθείας 6mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ) | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 232 | Συνδέσμους ευθείας 10mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ) | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 233 | Συνδέσμους ευθείας 16mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ) | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 234 | Συνδέσμους ευθείας 25mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ) | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 235 | Συνδέσμους ευθείας 35mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ) | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 236 | Συνδέσμους ευθείας 50mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ) | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 237 | ΜπΕλα Φ40 οπΑλ | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 238 | ΜπΕλα Φ30 οπΑλ | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 239 | ΜπΕλα Φ50 οπΑλ | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 240 | ΜπΕλα Φ25 οπΑλ | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 241 | Φωτιστικο εξωτερικο στεγανα φθορισμου 2χ58W | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 242 | Φωτιστικο εξωτερικο στεγανα φθορισμου 2χ36W | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 243 | Πίνακας Πλαστικός Εξωτερικός Στεγανός 1 σειράς 4 θέσεων | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 244 | Πίνακας Μεταλλικός Εξωτερικός Στεγανός 1 σειράς 12 στοιχείων | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 245 | Πίνακας Μεταλλικός Εξωτερικός Στεγανός 3 σειρών 36 στοιχείων | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 246 | Πίνακας Πλαστικός εξωτερικός στεγανός 1 σειράς 12 στοιχείων | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 247 | Πίνακας πλαστικός εξωτερικός στεγανός 2 σειρών 24 στοιχείων | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 248 | Πίνακας πλαστικός 12-14 θέσεων επίτοιχος με πόρτα | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 249 | Πίνακας πλαστικός 6-8 θέσεων επίτοιχος με πόρτα | ΤΕΜ | 12 |  |  |
| 250 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ16 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ | 55 |  |  |
| 251 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ20 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ | 55 |  |  |
| 252 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ25 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ | 55 |  |  |
| 253 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ32 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ | 12 |  |  |
| 254 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ40 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ | 55 |  |  |
| 255 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ50 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ | 10 |  |  |
| 256 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ16 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 257 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ20 | ΤΕΜ | 28 |  |  |
| 258 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ25 | ΤΕΜ | 28 |  |  |
| 259 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ32 | ΤΕΜ | 12 |  |  |
| 260 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ40 | ΤΕΜ | 12 |  |  |
| 261 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ50 | ΤΕΜ | 12 |  |  |
| 262 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ16 | ΤΕΜ | 55 |  |  |
| 263 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ20 | ΤΕΜ | 55 |  |  |
| 264 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ25 | ΤΕΜ | 55 |  |  |
| 265 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ32 | ΤΕΜ | 55 |  |  |
| 266 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ40 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 267 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ50 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 268 | ΡΑΚΟΡ Φ16 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 269 | ΡΑΚΟΡ Φ20 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 270 | ΡΑΚΟΡ Φ25 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 271 | ΡΑΚΟΡ Φ32 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 272 | Κουτί εξωτερικό στεγανό 28X20 περίπου | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 273 | Κουτί εξωτερικό στεγανό 15x11 περίπου | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 274 | Κουτί εξωτερικό στεγανό 19x15 περίπου | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 275 | Κουτί εξωτερικό στεγανό 24x19 περίπου | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 276 | ΜπαταρΙα πλακΕ 9V αλκαλικΗ | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 277 | Μπαταρία ΑΑ 1,5V αλκαλική (συσκ.4τεμ) | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 278 | Μπαταρία ΑΑΑ 1,5V αλκαλική (συσκ.4τεμ) | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 279 | ΚυπαρισΑκια 2Χ16mm2 (συσκ.12 τεμ.) | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 280 | ΚυπαρισΑκια 2Χ35mm2 (συσκ.12 τεμ.) | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 281 | ΚυπαρισΑκια 2X50mm2 (συσκ. 12 τεμ.) | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 282 | Ηλεκτρόδιο γείωσης Φ16 / 1500 ecu και σφικτήρες Φ16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 283 | Χαλκός γείωσης γυμνός 16 mm2 (100m) | kg | 4 |  |  |
| 284 | Χαλκός γείωσης γυμνός 25 mm2 (20m) | kg | 3 |  |  |
| 285 | Χαλκός γείωσης γυμνός 35 mm2 (20m) | kg | 3 |  |  |
| 286 | Ρόκα 5x20 πλακέ (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 2 |  |  |
| 287 | Ρόκα 5x18 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 2 |  |  |
| 288 | Ρόκα 6x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 2 |  |  |
| 289 | Ρόκα 7x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 2 |  |  |
| 290 | Ρόκα 8x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 2 |  |  |
| 291 | Ρόκα 9x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 2 |  |  |
| 292 | Ρόκα 10x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 2 |  |  |
| 293 | Ρόκα 11x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 2 |  |  |
| 294 | Ρόκα 12x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 2 |  |  |
| 295 | Ρόκα 5x35 πλακέ (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 2 |  |  |
| 296 | Ρόκα 6x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 2 |  |  |
| 297 | Ρόκα 7x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 2 |  |  |
| 298 | Ρόκα 8x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 2 |  |  |
| 299 | Ρόκα 9x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 2 |  |  |
| 300 | Ρόκα 10x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 2 |  |  |
| 301 | Ρόκα 11x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 2 |  |  |
| 302 | Ρόκα 12x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 2 |  |  |
| 303 | Ασφαλειοθήκη κλέμμα μονή για γυάλινη ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5x20 mm | ΤΕΜ | 55 |  |  |
| 304 | Ασφαλειοθήκη με ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5mm2 βιδωτή για γυάλινη ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6,3x30 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 305 | Ούπα 6'' μπετού (των 100 τεμαχίων) και βίδες | ΚΟΥΤΙ | 2 |  |  |
| 306 | Ούπα 8'' μπετού (των 100 τεμαχίων) και βίδες | ΚΟΥΤΙ | 2 |  |  |
| 307 | Ούπα 10'' μπετού (των 100 τεμαχίων) και βίδες | ΚΟΥΤΙ | 2 |  |  |
| 308 | Ούπα 12'' μπετού (των 100 τεμαχίων) και βίδες | ΚΟΥΤΙ | 1 |  |  |
| 309 | Ούπα 6'' γυψοσανίδας με βίδα (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 1 |  |  |
| 310 | Ούπα 8'' γυψοσανίδας με βίδα (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 1 |  |  |
| 311 | Ούπα 10'' γυψοσανίδας με βίδα (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 1 |  |  |
| 312 | Ούπα 12'' γυψοσανίδας με βίδα (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 1 |  |  |
| 313 | ΛΑΜΠΑ LED 30W / Ε27 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 314 | ΛΑΜΠΑ LED 60W / Ε40 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 315 | ΛΑΜΠΑ LED 80W / Ε40 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 316 | ΛΑΜΠΑ HQI 70W / 230V / στυλό | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 317 | ΛΑΜΠΑ HQI 150W / 230V / στυλό | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 318 | ΛΑΜΠΑ HQI 250W / 230V / E-40 σωληνωτΗ | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 319 | ΛΑΜΠΑ HQI 400W / 230V / Ε-40 σωληνωτΗ | ΤΕΜ | 28 |  |  |
| 320 | BALLAST HQI 70W | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 321 | BALLAST HQI 150W | ΤΕΜ | 9 |  |  |
| 322 | BALLAST HQI 250W | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 323 | BALLAST HQI 400W | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 324 | Λάμπες ιωδίνης διαφανείς 80w/78mm | ΤΕΜ | 35 |  |  |
| 325 | Λάμπες ιωδίνης διαφανείς 160w/118mm | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 326 | Λάμπες ιωδίνης διαφανείς 400w/118mm | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 327 | Προβολέας HQI 150W εξωτερικός στεγανός | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 328 | Προβολέας HQI 250W εξωτερικός στεγανός | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 329 | Προβολέας HQI 400W εξωτερικός στεγανός | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 330 | Προβολέας LED 30 W εξωτερικός στεγανός | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 331 | Προβολέας LED 50 W εξωτερικός στεγανός | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 332 | Προβολέας LED 70 W εξωτερικός στεγανός | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 333 | Προβολέας LED 100 W εξωτερικός στεγανός | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 334 | Προβολέας LED 150 W εξωτερικός στεγανός | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 335 | Προβολέας LED 200 W εξωτερικός στεγανός | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 336 | ΜετασχηματιστΗς φθορΙου 18W | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 337 | ΜετασχηματιστΗς φθορΙου 36W | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 338 | ΜετασχηματιστΗς φθορΙου 58W | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 339 | ΚΛΕΜΑ 2,5 mm2 θερμοκρασίας (σετ των 12 τεμ.) | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 340 | ΚΛΕΜΑ 4 mm2 θερμοκρασίας (σετ των 12 τεμ.) | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 341 | ΚΛΕΜΑ 6 mm2 θερμοκρασίας (σετ των 12 τεμ.) | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 342 | ΚΛΕΜΑ 10 mm2 θερμοκρασίας (σετ των 12 τεμ.) | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 343 | ΚΛΕΜΑ 16 mm2 θερμοκρασίας (σετ των 12 τεμ.) | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 344 | ΚΛΕΜΑ 25mm2 θερμοκρασίας (σετ των 12τεμ.) | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 345 | ΚΛΕΜΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ μονΗ 4 mm2 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 346 | ΚΛΕΜΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ διπλΗ 4 mm2 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 347 | ΚΛΕΜΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ διπλΗ 6 mm2 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 348 | ΚΛΕΜΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ μονΗ 6 mm2 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 349 | ΚΛΕΜΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 3x4 mm2 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 350 | ΚΛΕΜΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 3x6 mm2 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 351 | ΚΛΕΜΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 3x10 mm2 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 352 | Μπράτσο φωτιστικού σώματος γαλβανιζέ Φ42 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 353 | Φωτιστικό σώμα νατρίου, αλουμινίου 150W / E-40 | TEM | 10 |  |  |
| 354 | Φωτιστικό σώμα νατρίου, αλουμινίου 250W / Ε-40 | ΤΕΜ | 19 |  |  |
| 355 | Φωτιστικό σώμα νατρίου, αλουμινίου 400W / Ε-40 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 356 | Φωτιστικό σώμα νατρίου, αλουμινίου 70W / E-27 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 357 | ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ PLC 18w/840/230V/2d | TEM | 18 |  |  |
| 358 | ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ PLC 26w/840/230V/2d | TEM | 18 |  |  |
| 359 | ΛΑΜΠΑ GU-10 LED 5w | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 360 | ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 8-9W / E-14 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 361 | ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 8-9W/E-27 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 362 | ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 11-12W/E-27 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 363 | ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 23-25W/E-27 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 364 | ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 32-35W/E-27 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 365 | ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 55-60W/E-27 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 366 | ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 40-45W/E-27 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 367 | ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 80-85W/E-27 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 368 | Λαμπτήρας μπαγιονέτ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β22 15W / 230 V | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 369 | Λαμπτήρας μπαγιονέτ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β22 11W / 230 V | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 370 | ΛΑΜΠΑ LED 15W E27 | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 371 | ΛΑΜΠΑ LED 16W E27 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 372 | ΛΑΜΠΑ LED 20W B22 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 373 | ΛΑΜΠΑ φθορΙου 60 εκ. 18W / 86 | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 374 | ΛΑΜΠΑ φθορΙου 1,20 μ. 36W / 86 | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 375 | ΛΑΜΠΑ φθορΙου 1,5 μ. 58W / 86 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 376 | Στάρτερ 4 - 22W | ΤΕΜ | 175 |  |  |
| 377 | Στάρτερ 4 - 65W | ΤΕΜ | 130 |  |  |
| 378 | ΒΑση στΑρτερ φυτευτή | ΤΕΜ | 22 |  |  |
| 379 | ΛΑΜΠΑ νατρίου 70W / E-27 / 230V αχλάδι με εκκινητή | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 380 | ΛΑΜΠΑ νατρίου 70W / E-27 / 230V σωληνωτή | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 381 | ΛΑΜΠΑ νατρίου 100W / E-40 / 230V σωληνωτή | ΤΕΜ | 18 |  |  |
| 382 | ΛΑΜΠΑ νατρίου 150W / E-40 / 230V αχλάδι | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 383 | ΛΑΜΠΑ νατρίου 150W / E-40 / 230V σωληνωτή | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 384 | ΛΑΜΠΑ νατρίου 250W / E-40 / 230V σωληνωτή | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 385 | ΛΑΜΠΑ νατρίου 250W / E-40 / 230V αχλάδι | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 386 | ΛΑΜΠΑ νατρίου 400W / E-40 / 230V σωληνωτή | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 387 | ΛΑΜΠΑ νατρίου 400W / E-40 / 230V αχλάδι | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 388 | ΕκκινητΗς 70 - 400W / Na / HQI | ΤΕΜ | 90 |  |  |
| 389 | ΕκκινητΗς HQI 2000W | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 390 | ΜΠΑΛΑΣΤ Na 70W | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 391 | ΜΠΑΛΑΣΤ Na 100W | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 392 | ΜΠΑΛΑΣΤ Na 150W | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 393 | ΜΠΑΛΑΣΤ Na 250W | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 394 | ΜΠΑΛΑΣΤ Na 400W | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 395 | ΛΑΜΠΑ για φωτιστικα υδραργύρου 125W / E-27 | ΤΕΜ | 880 |  |  |
| 396 | ΛΑΜΠΑ για φωτιστικα υδραργύρου 250W / E-40 | ΤΕΜ | 160 |  |  |
| 397 | ΜΠΑΛΑΣΤ 125W/υδραργύρου | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 398 | ΜΠΑΛΑΣΤ 250W/ υδραργύρου | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 399 | ΠυκνωτΗς 9μf/250V | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 400 | ΠυκνωτΗς 32μf/250V | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 401 | ΠυκνωτΗς 60μf/400V | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 402 | ΝτουΙφθορΙου φυτευτό μονό | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 403 | Ντουί φθορίου με βίδα μονό | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 404 | Ντουί Ε-14 ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ βιδωτό (δείγμα) 1/8'' | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 405 | Ντουί Ε-27 ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ φυτευτό με ελάσματα | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 406 | Ντουί Ε-27 ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ φυτευτό χωρίς ελάσματα | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 407 | Ντουί Ε-27 ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ με βιδάκια | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 408 | Ντουί Ε-27 ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ βιδωτό 1/8'' | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 409 | Ντουί Ε-40 ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ με λαμακι | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 410 | Ντουί Ε-40 ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ίσιο | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 411 | ΜετασχηματιστΗς 230V/230V/600VA | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 412 | ΜετασχηματιστΗς 230V/230V/1000VA | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 413 | ΜετασχηματιστΗς 230V/230V/2000VA | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 414 | Φωτοσωλήνα απλή μονοκάναλη λευκή ζεστή | ΜΕΤ | 200 |  |  |
| 415 | Ρευματοδότης μονοκάναλος (φυσάκι) φωτοσωλήνα, κομπλέ (τάπες, κλπ) | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 416 | Εσωτερικό φωτιστικό φθορίου οροφής 4x18W | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 417 | ΛΑΜΠΑ ΗQI 70W E27 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 418 | ΛΑΜΠΑ HQI 1000W E40 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 419 | Φωτιστικό καμπάνα αλουμινίου LED 200W για κλειστό γήπεδο basket | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |

Ημερομηνία:……….…….……….

Ο προσφέρων