|  |  | ‘’Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών που θα παρουσιαστούν στις υποδομές του Δήμου Λαυρεωτικής’’ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠ: 199.696,36 € (με Φ.Π.Α. 24%) ΧΡΗΣΗ: 2021 CPV꞉ 31681410-0 ΑΡ. ΜΕΛ. 88/2021 |
| --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ |  |  |
| Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 37 Κερατέα-Τ.Κ. 19001 Τηλέφωνα: 697 4047 167 FAX: 22990 67900 Πληροφορίες: Λιούμης Ευάγγελος |  |  |

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- |

| ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ |
| ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ |
| Στοιχεία προσφέροντος |
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ: | ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: |
| ΕΔΡΑ: | ΟΔΟΣ: | ΑΡ.: |
| Α.Φ.Μ. | Δ.Ο.Υ. |
| ΤΗΛ.: | FAX: | E-MAIL: |

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | Μ.Μ. | ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ/ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ-ΟΝΟΜΑΣΙΑ -ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x10 A | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 2 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x16 A | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 3 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x20 A | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 4 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x25 A | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 5 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x32 A | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 6 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x40 A | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 7 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x50 A | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 8 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x63 A | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 9 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x16 A | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 10 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x20A | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 11 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x25 A | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 12 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x32 A | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 13 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x40 A | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 14 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x63 A | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 15 | Ασφάλεια τήξεως πορσελάνης 10Α D (κοινή) | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 16 | Ασφάλεια τήξεως πορσελάνης 16Α D (κοινή) | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 17 | Ασφάλεια τήξεως πορσελάνης 20Α D (κοινή) | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 18 | Ασφάλεια τήξεως πορσελάνης 25Α D (κοινή) | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 19 | Ασφάλεια τήξεως πορσελάνης 40Α D (τύπου ΔΕΗ) | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 20 | Ασφάλεια τήξεως πορσελάνης 50Α D (τύπου ΔΕΗ) | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 21 | Ασφάλεια τήξεως πορσελάνης 63Α D (κοινή) | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 22 | Ασφάλεια τήξεως πορσελάνης 10Α NZ | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 23 | Ασφάλεια τήξεως πορσελάνης 16Α NZ | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 24 | Ασφάλεια τήξεως πορσελάνης 20Α NZ | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 25 | Ασφάλεια τήξεως πορσελάνης 25Α NZ | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 26 | Ασφάλεια τήξεως πορσελάνης 35Α NZ | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 27 | Ασφάλεια τήξεως πορσελάνης 100Α NZ | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 28 | Δεματικά καλωδίων 140mm | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 29 | Δεματικά καλωδίων 200mm | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 30 | Δεματικά καλωδίων 290mm | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 31 | Δεματικά καλωδίων 365mm | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 32 | Διακόπτης χωνευτός αλλέ - ρετούρ μεσαίος | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 33 | Διακόπτης χωνευτός αλλέ - ρετούρ | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 34 | Διακόπτης κομιτατέρ χωνευτός | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 35 | Διακόπτης εξωτερικός αλλέ- ρετούρ | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 36 | Διακόπτης εξωτερικός κομμιτατέρ | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 37 | Διακόπτης ημέρας- νύχτας | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 38 | Καλώδιο εύκαμπτο 3x1,5 mm2 | Μ. |  |  |  |
| 39 | Καλώδιο εύκαμπτο 3x2,5 mm2 | Μ. |  |  |  |
| 40 | Καλώδιο εύκαμπτο 5x2,5 mm2 | Μ. |  |  |  |
| 41 | Καλώδιο καουτσούκ 2x1,5 mm2 | Μ. |  |  |  |
| 42 | Καλώδιο καουτσούκ 3x1,5 mm2 | Μ. |  |  |  |
| 43 | Καλώδιο καουτσούκ 5x10 mm2 | Μ. |  |  |  |
| 44 | Καλώδιο καουτσούκ 5x16 mm2 | Μ. |  |  |  |
| 45 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x1,5 mm2 | Μ. |  |  |  |
| 46 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x2,5 mm2 | Μ. |  |  |  |
| 47 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x4 mm2 | Μ. |  |  |  |
| 48 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x6mm2 | Μ. |  |  |  |
| 49 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x16 mm2 | Μ. |  |  |  |
| 50 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x1,5 mm2 | Μ. |  |  |  |
| 51 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x2,5 mm2 | Μ. |  |  |  |
| 52 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x4 mm2 | Μ. |  |  |  |
| 53 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x6 mm2 | Μ. |  |  |  |
| 54 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x1,5 mm2 | Μ. |  |  |  |
| 55 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x2,5 mm2 | Μ. |  |  |  |
| 56 | Καλώδιο 1x2,5mm2 τύπου ΔΕΗ | Μ. |  |  |  |
| 57 | Κλέμα 10 mm2 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 58 | Κλέμα 16 mm2 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 59 | Κλέμα 35 mm2 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 60 | Κλέμα πορσελανης 3χ10 mm2 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 61 | Κλειδαριά λουκέτο ηλεκτρονική | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 62 | Κλειδί λουκέτου ηλεκτρονικό | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 63 | Κουτί εξωτερικό στεγανό (10Χ15) cm | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 64 | Κουτί εξωτερικό στεγανό (15Χ20) cm | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 65 | Κλέμα κυπαρισσάκι 2Χ50 mm2 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 66 | Κλέμα κυπαρισσάκι 2X95 mm2 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 67 | Kωs ακροδέκτες 1,5 mm2 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 68 | Kωs ακροδέκτες 2,5mm | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 69 | Kωs ακροδέκτες 4 mm 2 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 70 | Kωs ακροδέκτες 50 mm2 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 71 | Kωs ακροδέκτες 70 mm2 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 72 | Λάμπα led 13-15W / Ε27 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 73 | Λάμπα led 29-35W / Ε27 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 74 | Λάμπα led 46-60w / Ε40 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 75 | Λάμπα led 80-95w / Ε40 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 76 | Λάμπα μεταλλικών αλογονιδίων 80-125W / E-27 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 77 | Λάμπα μεταλλικών αλογονιδίων 150-250W / E-40 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 78 | Μετασχηματιστής ΝΑ/ΗQI 250W | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 79 | Μετασχηματιστής ΝΑ/ΗQI 400W | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 80 | Μπάλα φωτιστικού Φ25 οπάλ | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 81 | Μπάλα φωτιστικού Φ30 οπάλ | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 82 | Μπάλα φωτιστικού Φ40 οπάλ | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 83 | Μπάλα φωτιστικού Φ50 οπάλ | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 84 | Καρφωτό UPAT 6mm | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 85 | Καρφωτό UPAT 8mm | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 86 | Καρφωτό UPAT 10mm | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 87 | Πίνακας εξωτερικός, πλαστικός, στεγανός, δυο σειρών | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 88 | Πίνακας εξωτερικός, πλαστικός, στεγανός, μίας σειράς | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 89 | Πρίζα χωνευτή με καπάκι σούκο | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 90 | Πρίζα σούκο εξωτερική | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 91 | Πρίζα σούκο ράγας | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 92 | Προβολέας LED 40W | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 93 | Προβολέας LED 60W | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 94 | Προβολέας LED 80W | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 95 | Προβολέας LED 120W | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 96 | Προβολέας ηλιακός LED 30W | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 97 | Ραγοδιακόπτης 1x63A | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 98 | Ραγοδιακόπτης 2x25A | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 99 | Ραγοδιακόπτης 2x32A | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 100 | Ραγοδιακόπτης 2x80A | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 101 | Ραγοδιακόπτης 3x80A | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 102 | Ραγοδιακόπτης 4x25A | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 103 | Ραγοδιακόπτης 4x80A | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 104 | Ρελέ διαρροής 2X40A / 30 mΑ | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 105 | Ρελέ διαρροής 2X63A / 30 mΑ | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 106 | Ρελέ διαρροής 4X40A / 30 mΑ | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 107 | Ρελέ διαρροής 4X63A / 30 mΑ | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 108 | Ρελέ θερμάνσεως 4x25A | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 109 | Ρελέ θερμάνσεως 4x63Α | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 110 | Σήμανση ασφαλείας αυτοκόλλητη | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 111 | Σωληνάκια σύνδεσμος ευθείας 1,5mm2 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 112 | Σωληνάκια σύνδεσμος ευθείας 2,5mm2 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 113 | Σωληνάκια σύνδεσμος ευθείας 4mm2 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 114 | Σωληνάκια σύνδεσμος ευθείας 6mm2 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 115 | Σωληνάκια σύνδεσμος ευθείας 10mm2 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 116 | Συνδετήρες παροχών ΔΕΗ Νο 2 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 117 | Ταινία μονωτική μαύρη | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 118 | Τσέρκι INOX ταινία | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 119 | Τσέρκι σύνδεσμος INOX | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 120 | Φις αρσενικό σούκο | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 121 | Φις θηλυκό σούκο | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 122 | Φωτιστικό δρόμου αξονικο 25-30W | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 123 | Φλοτέρ στάθμης λυμάτων | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 124 | Χρονοδιακόπτης ράγας | ΤΕΜ. |  |  |  |